## 汇总表
国金中心T5-811会议室装修及第四楼6套办公室整修处理工程价格表
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 国金中心T5-811楼会议室装修
2 | 国金中心T5-4楼办公室整修处理
总造价

## T5—811单元
国金中心T5-811楼会议室装修工程清单
序号 | 工程项目 | 规格型号及品牌 （投标单位自行填报） | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 序工项目
1 | 临时设施费 |  | m2 | 120 |  |  | 费用说明：临时灯、线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施；
2 | 施工垃圾现场清运费及外运除渣 |  | m2 | 120 |  |  | 按套内使用面积计算
3 | 成品保护费（工区过道石膏板及阻燃板保护） |  | m2 | 90 |  |  | 按物业要求过道保护
4 | 专业清洁费 |  | m2 | 120 |  |  | 工程竣工后专业清洁。
小计
二 | 拆除工程
1 | 轻质隔墙拆除 |  | m2 | 44.1 |  |  | 人工费（包含室内踢脚线形象墙不锈钢等拆除）
2 | 地毯保护性拆除 |  | m2 | 120 |  |  | 人工费（拆除好搬运至空置房源备用）
3 | 拆除大厅及房间局部吊顶（保护性拆除） |  | 项 | 1 |  |  | 人工费（局部保留，精确拆除）（前台区不动）
4 | 拆除单扇消防门 |  | 樘 | 2 |  |  | 人工费
5 | 拆除双扇平开门 |  | 樘 | 1 |  |  | 人工费
小计
三 | 顶面工程
1 | 天棚轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | 轻钢龙骨品牌及规格：投标单位自行填报 纸面石膏板：投标单位自行填报 | m2 | 80 |  |  | 吊顶方案参考图： 轻钢龙骨石膏板
2 | 小会议室吊顶修复及灯孔修复 |  | 项 | 1
2 | 吊顶造型扣条 |  | 米 | 26 |  |  | 金属扣条材料及安装费
3 | 大会议室投影仪灯槽 |  | 米 | 4 |  |  | 阻燃板，两侧石膏板轻钢龙骨，自攻螺丝固定
4 | 顶面面批刮腻子乳胶漆 | 乳胶漆：投标单位自行填报 腻子粉:投标单位自行填报 | m2 | 120 |  |  | 腻子粉基层处理三遍，白布或牛皮纸贴缝处理。 乳胶漆一底两面
小计
四 | 墙面工程
1 | 新建石膏板隔墙 | 轻钢龙骨品牌及规格：投标单位自行填报 纸面石膏板：投标单位自行填报 | m2 | 55.5 |  |  | 75厚轻钢龙骨石膏板隔墙，自攻螺丝固定含防火吸音绵（加厚隔音棉），按隔墙长度乘以高度计量。
2 | 墙面批刮腻子批灰 | 乳胶漆：投标单位自行填报 腻子粉:投标单位自行填报 | m2 | 227.51 |  |  | 腻子粉基层处理三遍，白布或牛皮纸贴缝处理。
3 | 墙面批刮腻子批灰及刷乳胶漆 |  | m2 | 30.492 |  |  | 腻子粉基层处理三遍，白布或牛皮纸贴缝处理。 乳胶漆一底两面
4 | 墙面贴墙布（除库房以外区域） |  | m2 | 200 |  |  | 包含人工、材料、基膜及胶水敷料等
5 | 墙面装饰扣条（T型装饰扣条） |  | m | 123 |  |  | 定制装饰扣条
6 | 制动门、消防门及制动门门套木基层 |  | 套 | 3 |  |  | 阻燃板基层，木饰面
7 | 形象墙岩板（直接贴原始石材墙面） |  | m2 | 11.8 |  |  | 不限于1.5mm阻燃板基层.
8 | 物业公区过道墙布修复 |  | 项 | 1 |  |  | 物业购买
小计
五 | 地面工程
1 | 不锈钢收口条局部收口形象墙位置及外过道踢脚线 |  | m2 | 2 |  |  | 材料及安装费，按不锈钢展开面积计量
2 | 地面修复（架空地板及大门塌陷修复、消防门下口修复等） |  | 处 | 2 |  |  | 人工费
3 | 型材踢脚线（50mm） |  | m | 135 |  |  | 材料及安装费
4 | 利旧地毯铺贴 |  | m2 | 120 |  |  | 含辅材及安装费
小计
六 | 主材
1 | 型材玻璃隔断及新做门洞型材边框（门框加高） |  | m2 | 13 |  |  | 双层钢化玻璃铝合金型材隔断，铝型材壁厚满足强度要求。4个门及门框重新换
2 | 套装门（通顶门） |  | 套 | 4 |  |  | 含门锁通顶门
3 | 入户自动双扇滑门 |  | 套 | 1 |  |  | 制动滑门，门禁机。遥控器2等配置
4 | 玻璃消防门（含不锈钢门套及地弹簧） |  | 套 | 2 |  |  | 玻璃消防门
小计
七 | 电气工程
1 | 强弱电管线及敷设 | 电线：投标单位自行填报 网线：投标单位自行填报 | m2 | 120 |  |  | 含强电布线及灯具布线，工位强电插安装。人工费及辅材KBG管道。
2 | 筒灯 | 筒灯：投标单位自行填报 | 个 | 75
3 | 前台灯膜不动，修复改造灯管更换 |  | 套 | 1
4 | 开关面板及插座 | 投标单位自行填报 | 项 | 1
5 | 空气开关配套及强电箱 | 投标单位自行填报 | 套 | 1 |  |  | 新做配电箱及弱电配电箱
6 | 弱电箱 | 投标单位自行填报 | 套 | 1 |  |  | 新做配电箱及弱电配电箱
小计
八 | 其他
1 | 消防（含设计图竣工等改造、施工等包干费用） |  | m2 | 179.84 |  |  | 包含1:物业办理手续的图纸及资质，2:包含室内所有喷淋改造、疏散及应急灯改造、强排管道改造、烟感的改造。3：放水费4：交消防维保的接驳费用）5：物业指定脱扣器6：竣工图及协调物业竣工验收；备注：不含报建，如有报建另计
2 | 空调新增一台（空调设备业主提供） |  | 台 | 1 |  |  | 包含1:主机安装2：全部重新制作单面彩钢风管管道3：电线及控制线重新一对一定位，弱电相关空调相关镀锌管道及排水管道）4：重新定制回风口机送风口。物业要求给回水及排水必须物业指定材料，新风软管改造
3 | 现场改造空调移动机位（勘察现场需要移动2台改造） |  | 台 | 2 |  |  | 包含1:主机拆除移动位置：全部重新制作单面彩钢风管管道3：电线及控制线重新一对一定位，弱电相关空调相关镀锌管道及排水管道）4：重新定制回风口机送风口。物业要求给回水及排水必须物业指定材料，新风软管改造
小计
A | 税前总造价 |  |  |  |  | 0
B | 管理费利润及其他 |  |  |  |  | 0 | 包含工人保险等
C | 税金（A+B）*税率 |  |  |  |  | 0 | 注明税率
D | 含税包干总造价（A+B+C) |  |  |  |  | 0
备注：
1、 | 以上价格为包干单价（不含监控/电器设备/弱电AP，机柜等设施设备调试/水晶头/软装/窗帘等）
2、 | 乙方指定配送的材料进入施工现场，必须通知甲方现场验收并签署意见后方可施工。若甲方指定提供的材料存在质量隐患须向乙方书面承诺，乙方方能施工。
3、 | 施工过程中的项目增减及变更，必须经甲、乙双方协商一致并在工程项目变更单上签字确认方能生效。
4、 | 施工过程中，如甲方装修项目有违反建筑装饰施工条例的项目，乙方有权拒绝施工。
5、 | 各项目施工工序的阶段验收、竣工验收，须甲方参与并在工程验收单上签署验收意见。
6、 | 如预算内材料出现市场断货，则乙方可用市场同等品质、价位的材料征得甲方同意后替换。远郊及特殊区域使用当地产品。
7、 | 为保护业主利益，设计师及公司其他人员给业主做出的承诺项目，请以书面形式落实到本预算中，任何口头承诺项目无效。
8、 | 物业的装修押金/保证金等由装修方向物业自缴自退.

## T5—4楼6个办公室
国金中心T5-4楼办公室整修处理清单
序号 | 工程项目 | 规格型号及品牌 （投标单位自行填报） | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 序工项目
1 | 临时设施费 |  | 项 | 1 |  | 0 | 费用说明：线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施；
2 | 施工垃圾现场清运费及外运除渣 |  | 项 | 1 |  |  | 施工完成后清扫垃圾，外运装车1车
3 | 专业清洁（地面清扫、墙面清扫） |  | m2 | 779 |  |  | 工程竣工后专业清洁
小计
二 | 拆除工程
1 | 地毯保护性拆除 |  | m2 | 667 |  |  | 人工费拆除
2 | 地毯拆除外运出渣 |  | 车 | 1 |  |  | 地毯拆除后装车外运垃圾
小计
三 | 墙面工程
1 | 套装门贴膜（双面贴膜） |  | 套 | 20 |  |  | 木纹膜及人工费
2 | 木工修补损坏板机消防强排烟阀门改造 |  | 项 | 1 |  |  | 木工石膏板及人工改造调整
3 | 墙面批刮腻子批灰+乳胶漆 | 乳胶漆：投标单位自行填报 腻子粉:投标单位自行填报 | m2 | 442 |  |  | 腻子粉基层处理1遍，白布或牛皮纸贴缝处理。乳胶漆一底两面
4 | 墙面乳胶漆（2遍） | 乳胶漆：投标单位自行填报 腻子粉:投标单位自行填报 | m2 | 265 |  |  | 基层不做处理，乳胶漆一底两面
小计
A | 税前总造价
B | 管理费利润及其他 | [5 empty] | 包含工人保险等
C | 税金（A+B）*税率 | [5 empty] | 注明税率
D | 含税包干总造价（A+B+C)
备注：
1、 | 以上价格为包干单价（不含监控/电器设备/弱电AP，机柜等设施设备调试/水晶头/软装/窗帘等）
2、 | 乙方指定配送的材料进入施工现场，必须通知甲方现场验收并签署意见后方可施工。若甲方指定提供的材料存在质量隐患须向乙方书面承诺，乙方方能施工。
3、 | 施工过程中的项目增减及变更，必须经甲、乙双方协商一致并在工程项目变更单上签字确认方能生效。
4、 | 施工过程中，如甲方装修项目有违反建筑装饰施工条例的项目，乙方有权拒绝施工。
5、 | 各项目施工工序的阶段验收、竣工验收，须甲方参与并在工程验收单上签署验收意见。
6、 | 如预算内材料出现市场断货，则乙方可用市场同等品质、价位的材料征得甲方同意后替换。远郊及特殊区域使用当地产品。
7、 | 为保护业主利益，设计师及公司其他人员给业主做出的承诺项目，请以书面形式落实到本预算中，任何口头承诺项目无效。
8、 | 物业的装修押金/保证金等由装修方向物业自缴自退.