{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["神话25年清洗","传奇25年清洗","荣耀25年清洗","凯歌2025年清洗","绿洲25年清洗","远航2025年清洗"],"not_rendered":{"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"神话25年清洗","index":0,"n_rows":162,"n_cols":10,"rows_kept":162,"merged":[[0,0,0,9]]}
["2025年清洗神话盘管风机位置"]
["序号","船舶","楼层位置","区域","盘管风机数（台）","实际清洗数量（台）","更换电机数量（台）","更换轴承（个）","维修清洁风管和帆布接头（个）","备注"]
[1,"神话","二楼男厕所","厕所",1,{"$nulls":3},{"$f":"F3","v":0}]
[2,"神话","二楼女厕所","厕所",1,{"$nulls":3},0]
[3,"神话","二楼前过道1号","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[4,"神话","二楼前过道2号","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[5,"神话","二楼中厅前右","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[6,"神话","二楼中厅前左","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[7,"神话","二楼中厅右后","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[8,"神话","二楼中厅右中 ","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[9,"神话","二楼中厅右前 ","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[10,"神话","二楼中厅左后 ","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[11,"神话","二楼中厅左中","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[12,"神话","二楼中厅左前 ","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[13,"神话","二楼广播室","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[14,"神话","二楼商务中心","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},0]
[15,"神话","二楼洗碗间1号","餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[16,"神话","二楼洗碗间2号","餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[17,"神话","二楼洗碗间3号","餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[18,"神话","二楼配餐间1号","餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[19,"神话","二楼配餐间2号","餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[20,"神话","二楼配餐间3号","餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[21,"神话","三楼过道前后","客房",1,{"$nulls":3},0]
[22,"神话","三楼过道前中","客房",1,{"$nulls":3},0]
[23,"神话","三楼过道前","客房",1,{"$nulls":3},0]
[24,"神话","三楼过道后前","客房",1,{"$nulls":3},0]
[25,"神话","三楼过道后中","客房",1,{"$nulls":3},0]
[26,"神话","三楼过道后","客房",1,{"$nulls":3},0]
[27,"神话","三楼中厅左前 ","客房",1,{"$nulls":3},0]
[28,"神话","三楼中厅右后","客房",1,{"$nulls":3},0]
[29,"神话","三楼中厅左前","客房",1,{"$nulls":3},0]
[30,"神话","三楼中厅左后","客房",1,{"$nulls":3},0]
[31,"神话","三楼中部储物间","客房",1,{"$nulls":3},0]
[32,"神话","三楼中部工作间","客房",1,{"$nulls":3},0]
[33,"神话","四楼过道前后 ","客房",1,{"$nulls":3},0]
[34,"神话","四楼过道前中 ","客房",1,{"$nulls":3},0]
[35,"神话","四楼过道前","客房",1,{"$nulls":3},0]
[36,"神话","四楼过道尾后","客房",1,{"$nulls":3},0]
[37,"神话","四楼过道尾中","客房",1,{"$nulls":3},0]
[38,"神话","四楼过道尾前","客房",1,{"$nulls":3},0]
[39,"神话","四楼中厅左前","客房",1,{"$nulls":3},0]
[40,"神话","四楼中厅左后","客房",1,{"$nulls":3},0]
[41,"神话","四楼中厅右后","客房",1,{"$nulls":3},0]
[42,"神话","四楼中厅右前","客房",1,{"$nulls":3},0]
[43,"神话","四楼中厅左舷工作间","客房",1,{"$nulls":3},0]
[44,"神话","四楼中厅左舷工作间","客房",1,{"$nulls":3},0]
[45,"神话","四楼驾驶室会议室","客房",1,{"$nulls":3},0]
[46,"神话","四楼 驾驶室1号","客房",1,{"$nulls":3},0]
[47,"神话","四楼驾驶室2号","客房",1,{"$nulls":3},0]
[48,"神话","四楼驾驶室3号","客房",1,{"$nulls":3},0]
[49,"神话","四楼驾驶室4号","客房",1,{"$nulls":3},0]
[50,"神话","五楼尾部过道","5楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[51,"神话","五楼尾部过道","5楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[52,"神话","五楼尾部过道","5楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[53,"神话","五楼中厅左前","5楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[54,"神话","五楼中厅左后","5楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[55,"神话","五楼中厅右前","5楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[56,"神话","五楼中厅右后","5楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[57,"神话","五楼储物间","5楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[58,"神话","五楼男厕所","厕所",1,{"$nulls":3},0]
[59,"神话","五楼女厕所","厕所",1,{"$nulls":3},0]
[60,"神话","五楼KTV1包房1","五楼KTV",1,{"$nulls":3},0]
[61,"神话","五楼KTV2包房2","五楼KTV",1,{"$nulls":3},0]
[62,"神话","五楼行政大厅1号","五楼行政大厅",1,{"$nulls":3},0]
[63,"神话","五楼行政大厅2号","五楼行政大厅",1,{"$nulls":3},0]
[64,"神话","六楼男厕所","厕所",1,{"$nulls":3},0]
[65,"神话","六楼女厕所","厕所",1,{"$nulls":3},{"$f":"F67","v":0}]
[66,"神话","六楼欧啦啦形象设计","欧啦啦形象设计健身房",1,{"$nulls":3},0]
[67,"神话","六楼健身房","欧啦啦形象设计健身房",1,{"$nulls":3},0]
[68,"神话","六楼中厅右前","健身房",1,{"$nulls":3},0]
[69,"神话","六楼中厅右后","六楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[70,"神话","六楼中厅左前","六楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[71,"神话","六楼中厅 左后","六楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[72,"神话","六楼阅览室","阅览室",1,{"$nulls":3},0]
[73,"神话","六楼儿童娱天地","儿童娱天地",1,{"$nulls":3},0]
[74,"神话","六楼尾部1","六楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[75,"神话","六楼尾部2","六楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},0]
[76,"神话","六楼备餐间","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[77,"神话","六楼右储物间","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[78,"神话","六楼洗碗间","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[79,"神话","六楼西餐厅左后 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[80,"神话","六楼西餐后右","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[81,"神话","六楼西餐后中","西餐餐厅",2,{"$nulls":3},0]
[82,"神话","六楼西餐右后左","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[83,"神话","六楼西餐后右","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[84,"神话","六楼西餐右前左上","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[85,"神话","六楼西餐左下","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[86,"神话","六楼西餐右前右上","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[87,"神话","六楼西餐右下","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[88,"神话","六楼西餐 左前右上","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[89,"神话",{"$nulls":6},0]
[90,"神话","六楼西餐右下","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[91,"神话","六楼西餐左前左上","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[92,"神话",{"$nulls":6},0]
[93,"神话","六楼西餐左下","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[94,"神话","一楼中厅1号","一楼中厅",1,{"$nulls":3},0]
[95,"神话","一楼中厅2号","一楼中厅",1,{"$nulls":3},0]
[96,"神话","一楼医务室","一楼中厅",1,{"$nulls":3},0]
[97,"神话","一楼棋牌室1号","棋牌室",1,{"$nulls":3},0]
[98,"神话","一楼棋牌室2号","棋牌室",1,{"$nulls":3},0]
[99,"神话","一楼棋牌室3号","棋牌室",1,{"$nulls":3},0]
[100,"神话","一楼棋牌室4号","棋牌室",1,{"$nulls":3},0]
[101,"神话","一楼洗衣房1号","一楼洗衣房",1,{"$nulls":3},0]
[102,"神话","一楼洗衣房2号","一楼洗衣房",1,{"$nulls":3},0]
[103,"神话","一楼洗衣房3号","一楼洗衣房",1,{"$nulls":3},0]
[104,"神话","一楼洗衣房4号","一楼洗衣房",1,{"$nulls":3},0]
[105,"神话","一楼员工餐厅1号","员工餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[106,"神话","一楼员工餐厅2号","员工餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[107,"神话","一楼员工餐厅3号","员工餐厅",1,{"$nulls":3},0]
[108,"神话","负一楼泳池男更衣间","负一楼泳池",1,{"$nulls":3},0]
[109,"神话","负一楼泳池女更衣间","负一楼泳池",1,{"$nulls":3},0]
[110,"神话","一楼酒店办公室","办公室",1,{"$nulls":3},0]
[111,"神话","负一楼员工娱乐室","负一楼员工区",1,{"$nulls":3},0]
[112,"神话","负一楼船员凉衣间","负一楼员工区",1,{"$nulls":3},0]
[113,"神话","一楼凉菜间分体试空调","凉菜间",0,{"$nulls":3},0]
[114,"神话","白案间1（西点间）","厨房",1,{"$nulls":3},0]
[115,"神话","白案间2（西点间）","厨房",1,{"$nulls":3},0]
[116,"神话","白案间3（西点间）",null,1,{"$nulls":3},0]
[117,"神话","白案间4（西点间）",null,1,{"$nulls":3},0]
[118,"神话","电影院大门过道左","电影院过道",1,{"$nulls":3},0]
[119,"神话","电影院大门过道右","电影院过道",1,{"$nulls":3},0]
[120,"神话","电影院旁库房","电影院过道",1,{"$nulls":3},0]
[121,"神话","SPA水疗网吧1","SPA水疗网吧",1,{"$nulls":3},0]
[122,"神话","SPA水疗网吧2","SPA水疗网吧",1,{"$nulls":3},0]
[123,"神话","0-1","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[124,"神话","0-2","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[125,"神话","0-3","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[126,"神话","0-4","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[127,"神话","0-5","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[128,"神话","0-6","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[129,"神话","0-7","员工房间",1,{"$nulls":3},{"$f":"F131","v":0}]
[130,"神话","0-8","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[131,"神话","1一1","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[132,"神话","1一2","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[133,"神话","1一3","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[134,"神话","1一4","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[135,"神话","1一5","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[136,"神话","1一6","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[137,"神话","1一7","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[138,"神话","1一8","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[139,"神话","1一9","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[140,"神话","1一10","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[141,"神话","1一11","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[142,"神话","1一12","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[143,"神话","1一15","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[144,"神话","1一16","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[145,"神话","1一17","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[146,"神话","1一18","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[147,"神话","1一19","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[148,"神话","1一20","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[149,"神话","1一21","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[150,"神话","1一22","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[151,"神话","1一23轮机长","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[152,"神话","1一24电机长","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[153,"神话","1一26经理室","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[154,"神话","1一28前台员工间","员工房间",1,{"$nulls":3},0]
[155,"神话","六楼","六楼客房过道",1,{"$nulls":3},0]
[156,"神话","合计",null,{"$f":"SUBTOTAL(9,E3:E157)","v":153},{"$f":"SUBTOTAL(9,F3:F157)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G157)","v":0},{"$f":"SUM(H3:H157)","v":0},{"$f":"SUM(I3:I157)","v":0}]
[157,"神话","六楼配餐间","新增盘管风机",1]
[158,"神话","二楼洗碗间","新增盘管风机",1]
[159,"神话",null,"电机",null,null,10,null,null,"电机是根据情况进行更换"]
[160,"神话",null,"轴承",{"$nulls":3},252,null,"轴承是根据情况进行更换"]

{"sheet":"传奇25年清洗","index":1,"n_rows":172,"n_cols":10,"rows_kept":172,"merged":[[0,0,0,9]]}
["2025年清洗传奇盘管风机位置"]
["序号","船舶","楼层位置","区域","盘管风机数（台）","实际清洗数量（台）","更换电机数量（台）","更换轴承（个）","维修清洁风管和帆布接头（个）","备注"]
[1,"传奇 ","二楼男厕所","厕所",1,{"$nulls":3},1]
[2,"传奇 ","二楼女厕所","厕所",1,{"$nulls":3},1]
[3,"传奇 ","二楼前过道前","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[4,"传奇 ","二楼前过道中","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[5,"传奇 ","二楼前过道后","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[6,"传奇 ","二楼中厅左1","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[7,"传奇 ","二楼中厅左2","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[8,"传奇 ","二楼中厅左3 ","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[9,"传奇 ","二楼中厅右1","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[10,"传奇 ","二楼中厅右2","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[11,"传奇 ","二楼中厅右3 ","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[12,"传奇 ","二楼中厅左中","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[13,"传奇 ","二楼中厅右中 ","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[14,"传奇 ","二楼广播室","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[15,"传奇 ","二楼商务中心","二楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[16,"传奇 ","二楼洗碗间1号","餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[17,"传奇 ","二楼洗碗间2号","餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[18,"传奇 ","二楼洗碗间3号","餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[19,"传奇 ","二楼配餐间1号","餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[20,"传奇 ","二楼配餐间2号","餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[21,"传奇 ","二楼配餐间3号","餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[22,"传奇 ","三楼前过道前","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[23,"传奇 ","三楼前过道中","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[24,"传奇 ","三楼前过道后","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[25,"传奇 ","三楼尾过道前","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[26,"传奇 ","三楼尾过道中","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[27,"传奇 ","三楼尾过道后","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[28,"传奇 ","三楼中厅左1","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[29,"传奇 ","三楼中厅左2","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[30,"传奇 ","三楼中厅右1","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[31,"传奇 ","三楼中厅右2","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[32,"传奇 ","三楼中部储物间","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[33,"传奇 ","三楼中部工作间","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[34,"传奇 ","三楼尾部左库房","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[35,"传奇 ","三楼尾部右库房","三楼前过道、中厅",1,{"$nulls":3},1]
[36,"传奇 ","四楼前过道前 ","四楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[37,"传奇 ","四楼前过道中 ","四楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[38,"传奇 ","四楼前过道后 ","四楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[39,"传奇 ","四楼尾过道尾前","四楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[40,"传奇 ","四楼尾过道尾中","四楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[41,"传奇 ","四楼尾过道尾后","四楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[42,"传奇 ","四楼中厅左1","四楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[43,"传奇 ","四楼中厅左2","四楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[44,"传奇 ","四楼中厅右1","四楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[45,"传奇 ","四楼中厅右2","四楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[46,"传奇 ","四楼中厅左舷储物间","库房",1,{"$nulls":3},1]
[47,"传奇 ","四楼中厅右舷工作间","库房",1,{"$nulls":3},1]
[48,"传奇 ","四楼驾驶室会议室","四楼驾驶室",1,{"$nulls":3},1]
[49,"传奇 ","四楼驾驶室1号","驾驶",1,{"$nulls":3},1]
[50,"传奇 ","四楼驾驶室2号","驾驶",1,{"$nulls":3},1]
[51,"传奇 ","四楼驾驶室3号","驾驶",1,{"$nulls":3},1]
[52,"传奇 ","四楼驾驶室4号","驾驶",1,{"$nulls":3},1]
[53,"传奇 ","五楼尾部过道前","五楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[54,"传奇 ","五楼尾部过道中","五楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[55,"传奇 ","五楼尾部过道后","五楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[56,"传奇 ","五楼尾部客区库房","五楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[57,"传奇 ","五楼中厅左1","五楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[58,"传奇 ","五楼中厅左2","五楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[59,"传奇 ","五楼中厅右1","五楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[60,"传奇 ","五楼中厅右2","五楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[61,"传奇 ","五楼文艺库房","库房",1,{"$nulls":3},1]
[62,"传奇 ","五楼酒吧库房","库房",1,{"$nulls":3},1]
[63,"传奇 ","五楼男厕所","厕所",1,{"$nulls":3},1]
[64,"传奇 ","五楼女厕所","厕所",1,{"$nulls":3},1]
[65,"传奇 ","五楼KTV1包房1","五楼KTV1包房",1,{"$nulls":3},1]
[66,"传奇 ","五楼KTV2包房2","五楼KTV1包房",1,{"$nulls":3},1]
[67,"传奇 ","五楼行政大厅1号","5楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},1]
[68,"传奇 ","五楼行政大厅2号","5楼中厅、尾部",1,{"$nulls":3},1]
[69,"传奇 ","六楼尾部客区通道前","六楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[70,"传奇 ","六楼尾部客区通道后","六楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[71,"传奇 ","六楼客区尾部库房","库房",1,{"$nulls":3},1]
[72,"传奇 ","六楼男厕所","厕所",1,{"$nulls":3},1]
[73,"传奇 ","六楼女厕所","厕所",1,{"$nulls":3},1]
[74,"传奇 ","六楼美容美发","美容美发及健身房",1,{"$nulls":3},1]
[75,"传奇 ","六楼健身房","美容美发及健身房",1,{"$nulls":3},1]
[76,"传奇 ","六楼中厅左1 ","六楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[77,"传奇 ","六楼中厅左2 ","六楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[78,"传奇 ","六楼中厅右1 ","六楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[79,"传奇 ","六楼中厅右2 ","六楼公区",1,{"$nulls":3},1]
[80,"传奇 ","六楼阅览室","六楼阅览室儿童娱天地",1,{"$nulls":3},1]
[81,"传奇 ","六楼儿童娱天地","六楼阅览室儿童娱天地",1,{"$nulls":3},1]
[82,"传奇 ","六楼备餐间","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[83,"传奇 ","六楼右储物间","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[84,"传奇 ","六楼洗碗间","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[85,"传奇 ","六楼西餐厅左前1 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[86,"传奇 ","六楼西餐厅左前2 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[87,"传奇 ","六楼西餐厅右前1 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[88,"传奇 ","六楼西餐厅右前2 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[89,"传奇 ","六楼西餐厅左后1 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[90,"传奇 ","六楼西餐厅左后2 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[91,"传奇 ","六楼西餐厅右后1 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[92,"传奇 ","六楼西餐厅右后2 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[93,"传奇 ","六楼西餐厅后中 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[94,"传奇 ","六楼西餐厅前左 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[95,"传奇 ","六楼西餐厅前右 ","西餐餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[96,"传奇 ","一楼中厅1号","1楼中厅",1,{"$nulls":3},1]
[97,"传奇 ","一楼中厅2号","1楼中厅",1,{"$nulls":3},1]
[98,"传奇 ","一楼医务室","一楼棋牌室医务室",1,{"$nulls":3},1]
[99,"传奇 ","一楼棋牌室1号","一楼棋牌室医务室",1,{"$nulls":3},1]
[100,"传奇 ","一楼棋牌室2号","一楼棋牌室医务室",1,{"$nulls":3},1]
[101,"传奇 ","一楼棋牌室3号","一楼棋牌室医务室",1,{"$nulls":3},1]
[102,"传奇 ","一楼棋牌室4号","一楼棋牌室医务室",1,{"$nulls":3},1]
[103,"传奇 ","一楼洗衣房1号","一楼棋牌室医务室",1,{"$nulls":3},1]
[104,"传奇 ","一楼洗衣房2号","一楼棋牌室医务室",1,{"$nulls":3},1]
[105,"传奇 ","一楼洗衣房3号","一楼棋牌室医务室",1,{"$nulls":3},1]
[106,"传奇 ","一楼洗衣房4号","一楼棋牌室医务室",1,{"$nulls":3},1]
[107,"传奇 ","一楼洗衣房5号","一楼棋牌室医务室",1,{"$nulls":3},1]
[108,"传奇 ","一楼员工餐厅1号","工餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[109,"传奇 ","一楼员工餐厅2号","工餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[110,"传奇 ","一楼员工餐厅3号","工餐厅",1,{"$nulls":3},1]
[111,"传奇 ","主厨房西点间1","厨房",1,{"$nulls":3},1]
[112,"传奇 ","主厨房西点间2","厨房",1,{"$nulls":3},1]
[113,"传奇 ","主厨房库房","厨房",1,{"$nulls":3},1]
[114,"传奇 ","凉菜间分体试空调","厨房",1,{"$nulls":3},1]
[115,"传奇 ","一楼酒店办公室","随缘间和办公室",1,{"$nulls":3},1]
[116,"传奇 ","一楼随缘间101","随缘间和办公室",1,{"$nulls":3},1]
[117,"传奇 ","一楼随缘间102","随缘间和办公室",1,{"$nulls":3},1]
[118,"传奇 ","一楼随缘间103","随缘间和办公室",1,{"$nulls":3},1]
[119,"传奇 ","一楼随缘间104","随缘间和办公室",1,{"$nulls":3},1]
[120,"传奇 ","一楼随缘间105","随缘间和办公室",1,{"$nulls":3},1]
[121,"传奇 ","一楼随缘间106","随缘间和办公室",1,{"$nulls":3},1]
[122,"传奇 ","一楼随缘间107","随缘间和办公室",1,{"$nulls":3},1]
[123,"传奇 ","一楼随缘间108","随缘间和办公室",1,{"$nulls":3},1]
[124,"传奇 ","负一楼游泳池男更衣间","游泳池",1,{"$nulls":3},1]
[125,"传奇 ","负一楼泳池女更衣间","游泳池",1,{"$nulls":3},1]
[126,"传奇 ","游泳池左过道","游泳池",1,{"$nulls":3},1]
[127,"传奇 ","游泳池右过道","游泳池",1,{"$nulls":3},1]
[128,"传奇 ","电影院后库房","游泳池",1,{"$nulls":3},1]
[129,"传奇 ","SPA中心吧台1","SPA水疗网吧",1,{"$nulls":3},1]
[130,"传奇 ","SPA中心吧台2","SPA水疗网吧",1,{"$nulls":3},1]
[131,"传奇 ","负一楼员工娱乐室","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[132,"传奇 ","负一楼船员凉衣间","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[133,"传奇 ","0-1","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[134,"传奇 ","0-2","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[135,"传奇 ","0-3","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[136,"传奇 ","0-4","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[137,"传奇 ","0-5","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[138,"传奇 ","0-6","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[139,"传奇 ","0-7","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[140,"传奇 ","0-8","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[141,"传奇 ","0-9","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[142,"传奇 ","0-10","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[143,"传奇 ","1一1","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[144,"传奇 ","1一2","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[145,"传奇 ","1一3","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[146,"传奇 ","1一4","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[147,"传奇 ","1一5","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[148,"传奇 ","1一6","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[149,"传奇 ","1一7","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[150,"传奇 ","1一8","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[151,"传奇 ","1一9","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[152,"传奇 ","1一10","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[153,"传奇 ","1一11","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[154,"传奇 ","1一12","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[155,"传奇 ","1一15","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[156,"传奇 ","1一16","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[157,"传奇 ","1一17","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[158,"传奇 ","1一18","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[159,"传奇 ","1一19","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[160,"传奇 ","1一20","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[161,"传奇 ","1一21","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[162,"传奇 ","1一22","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[163,"传奇 ","1一23","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[164,"传奇 ","1一24","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[165,"传奇 ","1一27","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[166,"传奇 ","1一28","员工房间",1,{"$nulls":3},1]
[167,null,"小计",null,{"$f":"SUBTOTAL(9,E3:E168)","v":166},{"$f":"SUBTOTAL(9,F3:F168)","v":0}]
[168,"传奇 ","六楼配餐间","新增盘管风机",1]
[169,"传奇 ",null,"电机（台）",null,null,10,null,null,"电机是根据情况进行更换"]
[170,"传奇 ",null,"轴承（个）",{"$nulls":3},252,null,"轴承是根据情况进行更换"]

{"sheet":"荣耀25年清洗","index":2,"n_rows":420,"n_cols":10,"rows_kept":420,"merged":[[0,0,0,9]]}
["2025年清洗荣耀盘管风机位置"]
["序号","船舶","区域","楼层位置","盘管风机数（台）","实际清洗数量（台）","更换电机数量（台）","更换轴承（个）","维修清洁风管和帆布接头（个）","备注"]
[1,"荣耀","负一楼中厅","底舱中厅电梯左",1,{"$nulls":3},1]
[2,"荣耀","负一楼中厅","底舱中厅电梯右",1,{"$nulls":3},1]
[3,"荣耀","酒吧","底舱电影院DJ室",1,{"$nulls":3},1]
[4,"荣耀","客房","底舱自助洗衣房",1,{"$nulls":3},1]
[5,"荣耀","酒吧","底舱电影院男更衣室",1,{"$nulls":3},0]
[6,"荣耀","酒吧","底舱电影院男女衣室",1,{"$nulls":3},0]
[7,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-1",1,{"$nulls":3},1]
[8,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-2",1,{"$nulls":3},1]
[9,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-3",1,{"$nulls":3},1]
[10,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-4",1,{"$nulls":3},1]
[11,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-5",1,{"$nulls":3},1]
[12,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-6",1,{"$nulls":3},1]
[13,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-7",1,{"$nulls":3},1]
[14,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-8",1,{"$nulls":3},1]
[15,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-9",1,{"$nulls":3},1]
[16,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-10",1,{"$nulls":3},1]
[17,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-11",1,{"$nulls":3},1]
[18,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-12",1,{"$nulls":3},1]
[19,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-15",1,{"$nulls":3},1]
[20,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-16",1,{"$nulls":3},1]
[21,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-17",1,{"$nulls":3},1]
[22,"荣耀","员工房间","底舱船员区B1-18",1,{"$nulls":3},1]
[23,"荣耀","厨房","主甲主厨房加工间1",1,{"$nulls":3},1]
[24,"荣耀","厨房","主甲主厨房加工间2",1,{"$nulls":3},1]
[25,"荣耀","厨房","主甲洗碗间",1,{"$nulls":3},1]
[26,"荣耀","厨房","主甲干货库房",1,{"$nulls":3},1]
[27,"荣耀","一楼中厅","主甲中厅左",1,{"$nulls":3},1]
[28,"荣耀","一楼中厅","主甲中厅右",1,{"$nulls":3},1]
[29,"荣耀","医务室\\按摩房棋牌室","主甲医务室",1,{"$nulls":3},1]
[30,"荣耀","医务室\\按摩房棋牌室","主甲按摩房1",1,{"$nulls":3},1]
[31,"荣耀","医务室\\按摩房棋牌室","主甲按摩房2",1,{"$nulls":3},1]
[32,"荣耀","医务室\\按摩房棋牌室","主甲按摩房3",1,{"$nulls":3},1]
[33,"荣耀","医务室\\按摩房棋牌室","主甲按摩房5",1,{"$nulls":3},1]
[34,"荣耀","医务室\\按摩房棋牌室","主甲按摩房6",1,{"$nulls":3},1]
[35,"荣耀","一楼库房","主甲配电间总库",1,{"$nulls":3},1]
[36,"荣耀","医务室\\按摩房棋牌室","主甲棋牌室1",1,{"$nulls":3},1]
[37,"荣耀","医务室\\按摩房棋牌室","主甲棋牌室2",1,{"$nulls":3},1]
[38,"荣耀","医务室\\按摩房棋牌室","主甲棋牌室3",1,{"$nulls":3},1]
[39,"荣耀","医务室\\按摩房棋牌室","主甲棋牌室5",1,{"$nulls":3},1]
[40,"荣耀","医务室\\按摩房棋牌室","主甲棋牌室6",1,{"$nulls":3},1]
[41,"荣耀","健身房","主甲健身房从后向前1",1,{"$nulls":3},1]
[42,"荣耀","健身房","主甲健身房从后向前2",1,{"$nulls":3},1]
[43,"荣耀","一楼随缘间","主甲随缘间101房",1,{"$nulls":3},1]
[44,"荣耀","一楼随缘间","主甲随缘间102房",1,{"$nulls":3},1]
[45,"荣耀","办公室","主甲办公室",1,{"$nulls":3},1]
[46,"荣耀","监控室","主甲监控室",1,{"$nulls":3},1]
[47,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-1",1,{"$nulls":3},1]
[48,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-3",1,{"$nulls":3},1]
[49,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-5",1,{"$nulls":3},1]
[50,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-7",1,{"$nulls":3},1]
[51,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-9",1,{"$nulls":3},1]
[52,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-11",1,{"$nulls":3},1]
[53,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-15",1,{"$nulls":3},1]
[54,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-17",1,{"$nulls":3},1]
[55,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-19",1,{"$nulls":3},1]
[56,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-21",1,{"$nulls":3},1]
[57,"荣耀","洗衣房、危化库房","主甲员工洗衣房",1,{"$nulls":3},1]
[58,"荣耀","洗衣房、危化库房","主甲低危化库房",1,{"$nulls":3},1]
[59,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-2",1,{"$nulls":3},1]
[60,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-4",1,{"$nulls":3},1]
[61,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-6",1,{"$nulls":3},1]
[62,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-8",1,{"$nulls":3},1]
[63,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-10",1,{"$nulls":3},1]
[64,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-12",1,{"$nulls":3},1]
[65,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-16",1,{"$nulls":3},1]
[66,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-18",1,{"$nulls":3},1]
[67,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-20",1,{"$nulls":3},1]
[68,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-22",1,{"$nulls":3},1]
[69,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-23",1,{"$nulls":3},1]
[70,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-24",1,{"$nulls":3},1]
[71,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-25",1,{"$nulls":3},1]
[72,"荣耀","员工房间","主甲船员区1-26",1,{"$nulls":3},1]
[73,"荣耀","二楼大厅、商务中心、广播室","二楼大厅左1",1,{"$nulls":3},1]
[74,"荣耀","二楼大厅、商务中心、广播室","二楼大厅左2",1,{"$nulls":3},1]
[75,"荣耀","二楼大厅、商务中心、广播室","二楼大厅左3",1,{"$nulls":3},1]
[76,"荣耀","二楼大厅、商务中心、广播室","二楼大厅左4",1,{"$nulls":3},1]
[77,"荣耀","二楼大厅、商务中心、广播室","二楼大厅右1",1,{"$nulls":3},1]
[78,"荣耀","二楼大厅、商务中心、广播室","二楼大厅右2",1,{"$nulls":3},1]
[79,"荣耀","二楼大厅、商务中心、广播室","二楼大厅右3",1,{"$nulls":3},1]
[80,"荣耀","二楼大厅、商务中心、广播室","二楼大厅右4",1,{"$nulls":3},1]
[81,"荣耀","二楼大厅、商务中心、广播室","二楼大厅商务中心",1,{"$nulls":3},1]
[82,"荣耀","二楼大厅、商务中心、广播室","二楼大厅配电间",1,{"$nulls":3},1]
[83,"荣耀","二楼大厅、商务中心、广播室","二楼大厅广播室",1,{"$nulls":3},1]
[84,"荣耀","二楼餐厅配餐间、洗碗间","二楼餐厅配餐间",1,{"$nulls":3},1]
[85,"荣耀","二楼餐厅配餐间、洗碗间","二楼餐厅洗碗间",1,{"$nulls":3},1]
[86,"荣耀","三楼过道、中厅","三楼中厅左1",1,{"$nulls":3},1]
[87,"荣耀","三楼过道、中厅","三楼中厅左2",1,{"$nulls":3},1]
[88,"荣耀","三楼过道、中厅","三楼中厅左3",1,{"$nulls":3},1]
[89,"荣耀","三楼过道、中厅","三楼中厅左4",1,{"$nulls":3},1]
[90,"荣耀","三楼过道、中厅","游甲中厅右1",1,{"$nulls":3},1]
[91,"荣耀","三楼过道、中厅","三楼中厅右2",1,{"$nulls":3},1]
[92,"荣耀","三楼过道、中厅","三楼中厅右3",1,{"$nulls":3},1]
[93,"荣耀","三楼过道、中厅","三楼中厅右4",1,{"$nulls":3},1]
[94,"荣耀","三楼工作间、库房","三楼中厅维修库房",1,{"$nulls":3},1]
[95,"荣耀","三楼工作间、库房","三楼中厅客房库房",1,{"$nulls":3},1]
[96,"荣耀","三楼洗碗间、配餐间","三楼餐厅配餐间",1,{"$nulls":3},1]
[97,"荣耀","三楼洗碗间、配餐间","三楼餐厅洗碗间",1,{"$nulls":3},1]
[98,"荣耀","四楼过道、中厅","四楼中厅左1",1,{"$nulls":3},1]
[99,"荣耀","四楼过道、中厅","四楼中厅左2",1,{"$nulls":3},1]
[100,"荣耀","四楼过道、中厅","四楼中厅左3",1,{"$nulls":3},1]
[101,"荣耀","四楼过道、中厅","四楼中厅左4",1,{"$nulls":3},1]
[102,"荣耀","四楼过道、中厅","四楼中厅右1",1,{"$nulls":3},1]
[103,"荣耀","四楼过道、中厅","四楼中厅右2",1,{"$nulls":3},1]
[104,"荣耀","四楼过道、中厅","四楼中厅右3",1,{"$nulls":3},1]
[105,"荣耀","四楼过道、中厅","四楼中厅右4",1,{"$nulls":3},1]
[106,"荣耀","四楼洗碗间、配餐间、餐厅工作间","四楼中厅配电间",1,{"$nulls":3},1]
[107,"荣耀","四楼洗碗间、配餐间、餐厅工作间","四楼中厅餐厅工作间",1,{"$nulls":3},1]
[108,"荣耀","四楼洗碗间、配餐间、餐厅工作间","四楼餐厅配餐间",1,{"$nulls":3},1]
[109,"荣耀","四楼洗碗间、配餐间、餐厅工作间","四楼餐厅洗碗间",1,{"$nulls":3},1]
[110,"荣耀","五楼中厅左","五楼中厅左1",1,{"$nulls":3},1]
[111,"荣耀","五楼中厅左","五楼中厅左2",1,{"$nulls":3},1]
[112,"荣耀","五楼中厅左","五楼中厅左3",1,{"$nulls":3},1]
[113,"荣耀","五楼中厅左","五楼中厅右1",1,{"$nulls":3},1]
[114,"荣耀","五楼中厅左","五楼中厅右2",1,{"$nulls":3},1]
[115,"荣耀","五楼中厅左","五楼中厅右3",1,{"$nulls":3},1]
[116,"荣耀","五楼配电间、酒吧库房","五楼中厅左配电间",1,{"$nulls":3},1]
[117,"荣耀","五楼KTV、洗杯间","五楼中厅左KTV2",1,{"$nulls":3},1]
[118,"荣耀","五楼KTV、洗杯间","五楼中厅右KTV1",1,{"$nulls":3},1]
[119,"荣耀","五楼配电间、酒吧库房","五楼中厅右酒吧库房",1,{"$nulls":3},1]
[120,"荣耀","五楼KTV、洗杯间","五楼酒吧洗杯间",1,{"$nulls":3},1]
[121,"荣耀","五楼配电间、酒吧库房","五楼酒吧酒水库房1",1,{"$nulls":3},1]
[122,"荣耀","五楼配电间、酒吧库房","五楼酒吧酒水库房2",1,{"$nulls":3},1]
[123,"荣耀","六楼中厅商场、洗杯间","六楼中厅商场左1",1,{"$nulls":3},1]
[124,"荣耀","六楼中厅商场、洗杯间","六楼中厅商场左2",1,{"$nulls":3},1]
[125,"荣耀","六楼中厅商场、洗杯间","六楼中厅商场左3",1,{"$nulls":3},1]
[126,"荣耀","六楼中厅商场、洗杯间","六楼中厅商场中1",1,{"$nulls":3},1]
[127,"荣耀","六楼中厅商场、洗杯间","六楼中厅商场中2",1,{"$nulls":3},1]
[128,"荣耀","六楼中厅商场、洗杯间","六楼中厅商场中3",1,{"$nulls":3},1]
[129,"荣耀","六楼中厅商场、洗杯间","六楼中厅商场右1",1,{"$nulls":3},1]
[130,"荣耀","六楼中厅商场、洗杯间","六楼中厅商场右2",1,{"$nulls":3},1]
[131,"荣耀","六楼中厅商场、洗杯间","六楼中厅商场右3",1,{"$nulls":3},1]
[132,"荣耀","六楼中厅商场、洗杯间","六楼中厅商场右4",1,{"$nulls":3},1]
[133,"荣耀","六楼配电间","六楼中厅商场配电间",1,{"$nulls":3},1]
[134,"荣耀","商场洗杯间","六楼中厅商场洗杯间",1,{"$nulls":3},1]
[135,"荣耀","客房",201,1,{"$nulls":3},1]
[136,"荣耀","客房",202,1,{"$nulls":3},1]
[137,"荣耀","客房",203,1,{"$nulls":3},1]
[138,"荣耀","客房",204,1,{"$nulls":3},1]
[139,"荣耀","客房",205,1,{"$nulls":3},1]
[140,"荣耀","客房",206,1,{"$nulls":3},1]
[141,"荣耀","客房",207,1,{"$nulls":3},1]
[142,"荣耀","客房",208,1,{"$nulls":3},1]
[143,"荣耀","客房",209,1,{"$nulls":3},1]
[144,"荣耀","客房",210,1,{"$nulls":3},1]
[145,"荣耀","客房",211,1,{"$nulls":3},1]
[146,"荣耀","客房",212,1,{"$nulls":3},1]
[147,"荣耀","客房",215,1,{"$nulls":3},1]
[148,"荣耀","客房",216,1,{"$nulls":3},1]
[149,"荣耀","客房",217,1,{"$nulls":3},1]
[150,"荣耀","客房",218,1,{"$nulls":3},1]
[151,"荣耀","客房",219,1,{"$nulls":3},1]
[152,"荣耀","客房",220,1,{"$nulls":3},1]
[153,"荣耀","客房",221,1,{"$nulls":3},1]
[154,"荣耀","客房",222,1,{"$nulls":3},1]
[155,"荣耀","客房",223,1,{"$nulls":3},1]
[156,"荣耀","客房",224,1,{"$nulls":3},1]
[157,"荣耀","客房",225,1,{"$nulls":3},1]
[158,"荣耀","客房",226,1,{"$nulls":3},1]
[159,"荣耀","客房",227,1,{"$nulls":3},1]
[160,"荣耀","客房",228,1,{"$nulls":3},1]
[161,"荣耀","客房",229,1,{"$nulls":3},1]
[162,"荣耀","客房",230,1,{"$nulls":3},1]
[163,"荣耀","客房",231,1,{"$nulls":3},1]
[164,"荣耀","客房",232,1,{"$nulls":3},1]
[165,"荣耀","客房",233,1,{"$nulls":3},1]
[166,"荣耀","客房",234,1,{"$nulls":3},1]
[167,"荣耀","客房",235,1,{"$nulls":3},1]
[168,"荣耀","客房",236,1,{"$nulls":3},1]
[169,"荣耀","客房",237,1,{"$nulls":3},1]
[170,"荣耀","客房",239,1,{"$nulls":3},1]
[171,"荣耀","客房",240,1,{"$nulls":3},1]
[172,"荣耀","客房",241,1,{"$nulls":3},1]
[173,"荣耀","客房",242,1,{"$nulls":3},1]
[174,"荣耀","客房",243,1,{"$nulls":3},1]
[175,"荣耀","客房",245,1,{"$nulls":3},1]
[176,"荣耀","客房",246,1,{"$nulls":3},1]
[177,"荣耀","客房",247,1,{"$nulls":3},1]
[178,"荣耀","客房",248,1,{"$nulls":3},1]
[179,"荣耀","客房",249,1,{"$nulls":3},1]
[180,"荣耀","客房",251,1,{"$nulls":3},1]
[181,"荣耀","客房",252,1,{"$nulls":3},1]
[182,"荣耀","客房",253,1,{"$nulls":3},1]
[183,"荣耀","客房",254,1,{"$nulls":3},1]
[184,"荣耀","客房",255,1,{"$nulls":3},1]
[185,"荣耀","客房",256,1,{"$nulls":3},1]
[186,"荣耀","客房",257,1,{"$nulls":3},1]
[187,"荣耀","客房",258,1,{"$nulls":3},1]
[188,"荣耀","客房",259,1,{"$nulls":3},1]
[189,"荣耀","客房",260,1,{"$nulls":3},1]
[190,"荣耀","客房",261,1,{"$nulls":3},1]
[191,"荣耀","客房","上甲客房布草间",1,{"$nulls":3},1]
[192,"荣耀","客房",301,1,{"$nulls":3},1]
[193,"荣耀","客房",302,1,{"$nulls":3},1]
[194,"荣耀","客房",303,1,{"$nulls":3},1]
[195,"荣耀","客房",304,1,{"$nulls":3},1]
[196,"荣耀","客房",305,1,{"$nulls":3},1]
[197,"荣耀","客房",306,1,{"$nulls":3},1]
[198,"荣耀","客房",307,1,{"$nulls":3},1]
[199,"荣耀","客房",308,1,{"$nulls":3},1]
[200,"荣耀","客房",309,1,{"$nulls":3},1]
[201,"荣耀","客房",310,1,{"$nulls":3},1]
[202,"荣耀","客房",311,1,{"$nulls":3},1]
[203,"荣耀","客房",312,1,{"$nulls":3},1]
[204,"荣耀","客房",315,1,{"$nulls":3},1]
[205,"荣耀","客房",316,1,{"$nulls":3},1]
[206,"荣耀","客房",317,1,{"$nulls":3},1]
[207,"荣耀","客房",318,1,{"$nulls":3},1]
[208,"荣耀","客房",319,1,{"$nulls":3},1]
[209,"荣耀","客房",320,1,{"$nulls":3},1]
[210,"荣耀","客房",321,1,{"$nulls":3},1]
[211,"荣耀","客房",322,1,{"$nulls":3},1]
[212,"荣耀","客房",323,1,{"$nulls":3},1]
[213,"荣耀","客房",324,1,{"$nulls":3},1]
[214,"荣耀","客房",325,1,{"$nulls":3},1]
[215,"荣耀","客房",326,1,{"$nulls":3},1]
[216,"荣耀","客房",327,1,{"$nulls":3},1]
[217,"荣耀","客房",328,1,{"$nulls":3},1]
[218,"荣耀","客房",329,1,{"$nulls":3},1]
[219,"荣耀","客房",330,1,{"$nulls":3},1]
[220,"荣耀","客房",331,1,{"$nulls":3},1]
[221,"荣耀","客房",332,1,{"$nulls":3},1]
[222,"荣耀","客房",333,1,{"$nulls":3},1]
[223,"荣耀","客房",334,1,{"$nulls":3},1]
[224,"荣耀","客房",335,1,{"$nulls":3},1]
[225,"荣耀","客房",336,1,{"$nulls":3},1]
[226,"荣耀","客房",337,1,{"$nulls":3},1]
[227,"荣耀","客房",339,1,{"$nulls":3},1]
[228,"荣耀","客房",340,1,{"$nulls":3},1]
[229,"荣耀","客房",341,1,{"$nulls":3},1]
[230,"荣耀","客房",342,1,{"$nulls":3},1]
[231,"荣耀","客房",343,1,{"$nulls":3},1]
[232,"荣耀","客房",345,1,{"$nulls":3},1]
[233,"荣耀","客房",346,1,{"$nulls":3},1]
[234,"荣耀","客房",347,1,{"$nulls":3},1]
[235,"荣耀","客房",348,1,{"$nulls":3},1]
[236,"荣耀","客房",349,1,{"$nulls":3},1]
[237,"荣耀","客房",350,1,{"$nulls":3},1]
[238,"荣耀","客房",351,1,{"$nulls":3},1]
[239,"荣耀","客房",352,1,{"$nulls":3},1]
[240,"荣耀","客房",353,1,{"$nulls":3},1]
[241,"荣耀","客房",354,1,{"$nulls":3},1]
[242,"荣耀","客房",355,1,{"$nulls":3},1]
[243,"荣耀","客房",356,1,{"$nulls":3},1]
[244,"荣耀","客房","游甲客房布草间",1,{"$nulls":3},1]
[245,"荣耀","酒吧","游甲VIP酒吧库房",1,{"$nulls":3},1]
[246,"荣耀","酒吧","游甲VIP观景吧左1",1,{"$nulls":3},1]
[247,"荣耀","酒吧","游甲VIP观景吧左2",1,{"$nulls":3},1]
[248,"荣耀","酒吧","游甲VIP观景吧左3",1,{"$nulls":3},1]
[249,"荣耀","酒吧","游甲VIP观景吧左4",1,{"$nulls":3},1]
[250,"荣耀","酒吧","游甲VIP观景吧右1",1,{"$nulls":3},1]
[251,"荣耀","酒吧","游甲VIP观景吧右2",1,{"$nulls":3},1]
[252,"荣耀","酒吧","游甲VIP观景吧右3",1,{"$nulls":3},1]
[253,"荣耀","酒吧","游甲VIP观景吧右4",1,{"$nulls":3},1]
[254,"荣耀","客房",401,1,{"$nulls":3},1]
[255,"荣耀","客房",402,1,{"$nulls":3},1]
[256,"荣耀","客房",403,1,{"$nulls":3},1]
[257,"荣耀","客房",404,1,{"$nulls":3},1]
[258,"荣耀","客房",405,1,{"$nulls":3},1]
[259,"荣耀","客房",406,1,{"$nulls":3},1]
[260,"荣耀","客房",407,1,{"$nulls":3},1]
[261,"荣耀","客房",408,1,{"$nulls":3},1]
[262,"荣耀","客房",409,1,{"$nulls":3},1]
[263,"荣耀","客房",410,1,{"$nulls":3},1]
[264,"荣耀","客房",411,1,{"$nulls":3},1]
[265,"荣耀","客房",412,1,{"$nulls":3},1]
[266,"荣耀","客房",415,1,{"$nulls":3},1]
[267,"荣耀","客房",416,1,{"$nulls":3},1]
[268,"荣耀","客房",417,1,{"$nulls":3},1]
[269,"荣耀","客房",418,1,{"$nulls":3},1]
[270,"荣耀","客房",419,1,{"$nulls":3},1]
[271,"荣耀","客房",420,1,{"$nulls":3},1]
[272,"荣耀","客房",421,1,{"$nulls":3},1]
[273,"荣耀","客房",422,1,{"$nulls":3},1]
[274,"荣耀","客房",423,1,{"$nulls":3},1]
[275,"荣耀","客房",424,1,{"$nulls":3},1]
[276,"荣耀","客房",425,1,{"$nulls":3},1]
[277,"荣耀","客房",426,1,{"$nulls":3},1]
[278,"荣耀","客房",427,1,{"$nulls":3},1]
[279,"荣耀","客房",428,1,{"$nulls":3},1]
[280,"荣耀","客房",429,1,{"$nulls":3},1]
[281,"荣耀","客房",430,1,{"$nulls":3},1]
[282,"荣耀","客房",431,1,{"$nulls":3},1]
[283,"荣耀","客房",432,1,{"$nulls":3},1]
[284,"荣耀","客房",435,1,{"$nulls":3},1]
[285,"荣耀","客房",436,1,{"$nulls":3},1]
[286,"荣耀","客房",437,1,{"$nulls":3},1]
[287,"荣耀","客房",439,1,{"$nulls":3},1]
[288,"荣耀","客房",440,1,{"$nulls":3},1]
[289,"荣耀","客房",441,1,{"$nulls":3},1]
[290,"荣耀","客房",442,1,{"$nulls":3},1]
[291,"荣耀","客房",443,1,{"$nulls":3},1]
[292,"荣耀","客房",444,1,{"$nulls":3},1]
[293,"荣耀","客房",445,1,{"$nulls":3},1]
[294,"荣耀","客房",446,1,{"$nulls":3},1]
[295,"荣耀","客房",447,1,{"$nulls":3},1]
[296,"荣耀","客房",448,1,{"$nulls":3},1]
[297,"荣耀","客房",449,1,{"$nulls":3},1]
[298,"荣耀","客房",450,1,{"$nulls":3},1]
[299,"荣耀","客房",451,1,{"$nulls":3},1]
[300,"荣耀","客房",452,1,{"$nulls":3},1]
[301,"荣耀","客房",453,1,{"$nulls":3},1]
[302,"荣耀","客房",454,1,{"$nulls":3},1]
[303,"荣耀","客房",455,1,{"$nulls":3},1]
[304,"荣耀","客房",456,1,{"$nulls":3},1]
[305,"荣耀","客房",457,1,{"$nulls":3},1]
[306,"荣耀","驾驶","驾甲船长室",1,{"$nulls":3},0]
[307,"荣耀","驾驶","大副1",1,{"$nulls":3},0]
[308,"荣耀","驾驶","大副2",1,{"$nulls":3},0]
[309,"荣耀","客房","驾甲客房布草间",1,{"$nulls":3},1]
[310,"荣耀","客房",501,1,{"$nulls":3},1]
[311,"荣耀","客房",502,1,{"$nulls":3},1]
[312,"荣耀","客房",503,1,{"$nulls":3},1]
[313,"荣耀","客房",504,1,{"$nulls":3},1]
[314,"荣耀","客房",505,1,{"$nulls":3},1]
[315,"荣耀","客房",506,1,{"$nulls":3},1]
[316,"荣耀","客房",507,1,{"$nulls":3},1]
[317,"荣耀","客房",508,1,{"$nulls":3},1]
[318,"荣耀","客房",509,1,{"$nulls":3},1]
[319,"荣耀","客房",510,1,{"$nulls":3},1]
[320,"荣耀","客房",511,1,{"$nulls":3},1]
[321,"荣耀","客房",512,1,{"$nulls":3},1]
[322,"荣耀","客房",515,1,{"$nulls":3},1]
[323,"荣耀","客房",516,1,{"$nulls":3},1]
[324,"荣耀","客房",517,1,{"$nulls":3},1]
[325,"荣耀","客房",518,1,{"$nulls":3},1]
[326,"荣耀","客房",519,1,{"$nulls":3},1]
[327,"荣耀","客房",520,1,{"$nulls":3},1]
[328,"荣耀","客房",521,1,{"$nulls":3},1]
[329,"荣耀","客房",522,1,{"$nulls":3},1]
[330,"荣耀","客房",523,1,{"$nulls":3},1]
[331,"荣耀","客房",524,1,{"$nulls":3},1]
[332,"荣耀","客房",525,1,{"$nulls":3},1]
[333,"荣耀","客房",526,1,{"$nulls":3},1]
[334,"荣耀","客房",527,1,{"$nulls":3},1]
[335,"荣耀","客房",528,1,{"$nulls":3},1]
[336,"荣耀","客房",529,1,{"$nulls":3},1]
[337,"荣耀","客房",530,1,{"$nulls":3},1]
[338,"荣耀","客房",531,1,{"$nulls":3},1]
[339,"荣耀","客房",532,1,{"$nulls":3},1]
[340,"荣耀","客房",533,1,{"$nulls":3},1]
[341,"荣耀","客房",534,1,{"$nulls":3},1]
[342,"荣耀","客房",535,1,{"$nulls":3},1]
[343,"荣耀","客房",536,1,{"$nulls":3},1]
[344,"荣耀","客房",537,1,{"$nulls":3},1]
[345,"荣耀","客房",539,1,{"$nulls":3},1]
[346,"荣耀","客房",540,1,{"$nulls":3},1]
[347,"荣耀","客房",541,1,{"$nulls":3},1]
[348,"荣耀","客房",542,1,{"$nulls":3},1]
[349,"荣耀","客房",543,1,{"$nulls":3},1]
[350,"荣耀","客房",545,1,{"$nulls":3},1]
[351,"荣耀","客房",546,1,{"$nulls":3},1]
[352,"荣耀","客房",547,1,{"$nulls":3},1]
[353,"荣耀","客房",548,1,{"$nulls":3},1]
[354,"荣耀","客房",549,1,{"$nulls":3},1]
[355,"荣耀","客房",550,1,{"$nulls":3},1]
[356,"荣耀","客房",551,1,{"$nulls":3},1]
[357,"荣耀","客房",552,1,{"$nulls":3},1]
[358,"荣耀","客房",553,1,{"$nulls":3},1]
[359,"荣耀","客房",554,1,{"$nulls":3},1]
[360,"荣耀","客房",555,1,{"$nulls":3},1]
[361,"荣耀","客房",556,1,{"$nulls":3},1]
[362,"荣耀","客房",557,1,{"$nulls":3},1]
[363,"荣耀","客房",558,1,{"$nulls":3},1]
[364,"荣耀","客房","566-1",1,{"$nulls":3},1]
[365,"荣耀","客房","566-2",1,{"$nulls":3},1]
[366,"荣耀","客房","588-1",1,{"$nulls":3},1]
[367,"荣耀","客房","588-2",1,{"$nulls":3},1]
[368,"荣耀","客房","娱甲客房布草间",1,{"$nulls":3},1]
[369,"荣耀","客房",601,1,{"$nulls":3},1]
[370,"荣耀","客房",602,1,{"$nulls":3},1]
[371,"荣耀","客房",603,1,{"$nulls":3},1]
[372,"荣耀","客房",604,1,{"$nulls":3},1]
[373,"荣耀","客房",605,1,{"$nulls":3},1]
[374,"荣耀","客房",606,1,{"$nulls":3},1]
[375,"荣耀","客房",607,1,{"$nulls":3},1]
[376,"荣耀","客房",608,1,{"$nulls":3},1]
[377,"荣耀","客房",609,1,{"$nulls":3},1]
[378,"荣耀","客房",610,1,{"$nulls":3},1]
[379,"荣耀","客房",611,1,{"$nulls":3},1]
[380,"荣耀","客房",612,1,{"$nulls":3},1]
[381,"荣耀","客房",615,1,{"$nulls":3},1]
[382,"荣耀","客房",616,1,{"$nulls":3},1]
[383,"荣耀","客房",617,1,{"$nulls":3},1]
[384,"荣耀","客房",618,1,{"$nulls":3},1]
[385,"荣耀","客房",619,1,{"$nulls":3},1]
[386,"荣耀","客房",620,1,{"$nulls":3},1]
[387,"荣耀","客房",621,1,{"$nulls":3},1]
[388,"荣耀","客房",622,1,{"$nulls":3},1]
[389,"荣耀","客房",623,1,{"$nulls":3},1]
[390,"荣耀","客房",624,1,{"$nulls":3},1]
[391,"荣耀","客房",625,1,{"$nulls":3},1]
[392,"荣耀","客房",626,1,{"$nulls":3},1]
[393,"荣耀","客房",627,1,{"$nulls":3},1]
[394,"荣耀","客房",628,1,{"$nulls":3},1]
[395,"荣耀","客房",629,1,{"$nulls":3},1]
[396,"荣耀","客房",630,1,{"$nulls":3},1]
[397,"荣耀","客房",631,1,{"$nulls":3},1]
[398,"荣耀","客房",632,1,{"$nulls":3},1]
[399,"荣耀","客房",633,1,{"$nulls":3},1]
[400,"荣耀","客房",634,1,{"$nulls":3},1]
[401,"荣耀","客房",635,1,{"$nulls":3},1]
[402,"荣耀","客房",636,1,{"$nulls":3},1]
[403,"荣耀","客房",637,1,{"$nulls":3},1]
[404,"荣耀","客房",639,1,{"$nulls":3},1]
[405,"荣耀","客房",640,1,{"$nulls":3},1]
[406,"荣耀","客房",641,1,{"$nulls":3},1]
[407,"荣耀","客房",642,1,{"$nulls":3},1]
[408,"荣耀","客房",643,1,{"$nulls":3},1]
[409,"荣耀","客房","666-1",1,{"$nulls":3},1]
[410,"荣耀","客房","666-2",1,{"$nulls":3},1]
[411,"荣耀","客房","688-1",1,{"$nulls":3},1]
[412,"荣耀","客房","688-2",1,{"$nulls":3},1]
[413,"荣耀","客房","行政酒廊1",1,{"$nulls":3},1]
[414,"荣耀","客房","行政酒廊2",1,{"$nulls":3},1]
[415,"荣耀","客房","阳甲客房布草间",1,{"$nulls":3},1]
[416,{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E3:E417)","v":415},{"$nulls":3},410]
[417,null,null,"电机",null,null,40]
[418,null,null,"轴承",{"$nulls":3},500]

{"sheet":"凯歌2025年清洗","index":3,"n_rows":153,"n_cols":10,"rows_kept":153,"merged":[[0,0,0,9]]}
["2025年清洗凯歌盘管风机位置"]
["序号","船舶","楼层位置","区域","盘管风机数（台）","实际清洗数量（台）","更换电机数量（台）","更换轴承（个）","维修清洁风管和帆布接头（个）","备注"]
[1,"凯歌","底舱中厅电梯左","负一楼中厅",1,null,0,0,{"$f":"E3","v":1}]
[2,"凯歌","底舱中厅电梯右","负一楼中厅",1,null,0,0,{"$f":"E4","v":1}]
[3,"凯歌","底舱电影院DJ室","酒吧",1,null,0,0,1]
[4,"凯歌","底舱自助洗衣房","客房",1,null,0,0,1]
[5,"凯歌","底舱电影院男更衣室","酒吧",1,null,0,0,1]
[6,"凯歌","底舱电影院女更衣室","酒吧",1,null,0,0,1]
[7,"凯歌","底舱船员区B1-1","员工房间",1,null,0,0,1]
[8,"凯歌","底舱船员区B1-2","员工房间",1,null,0,0,1]
[9,"凯歌","底舱船员区B1-3","员工房间",1,null,0,0,1]
[10,"凯歌","底舱船员区B1-4","员工房间",1,null,0,0,1]
[11,"凯歌","底舱船员区B1-5","员工房间",1,null,0,0,1]
[12,"凯歌","底舱船员区B1-6","员工房间",1,null,0,0,1]
[13,"凯歌","底舱船员区B1-7","员工房间",1,null,0,0,1]
[14,"凯歌","底舱船员区B1-8","员工房间",1,null,0,0,1]
[15,"凯歌","底舱船员区B1-9","员工房间",1,null,0,0,1]
[16,"凯歌","底舱船员区B1-10","员工房间",1,null,0,0,1]
[17,"凯歌","底舱船员区B1-11","员工房间",1,null,0,0,1]
[18,"凯歌","底舱船员区B1-12","员工房间",1,null,0,0,1]
[19,"凯歌","底舱船员区B1-15","员工房间",1,null,0,0,1]
[20,"凯歌","底舱船员区B1-16","员工房间",1,null,0,0,1]
[21,"凯歌","底舱船员区B1-17","员工房间",1,null,0,0,1]
[22,"凯歌","底舱船员区B1-18","员工房间",1,null,0,0,1]
[23,"凯歌","底舱船员餐厅","厨房",6,null,0,0,6]
[26,"凯歌","底舱网络设备间","网络设备间",1,null,0,0,1]
[27,"凯歌","底舱厨房传菜间","厨房",2,null,0,0,2]
[28,"凯歌","主甲主厨房粗加工间","厨房",1,null,0,0,1]
[29,"凯歌","主甲洗碗间","厨房",1,null,0,0,1]
[30,"凯歌","主甲干货库房","厨房",1,null,0,0,1]
[31,"凯歌","主甲中厅左","一楼中厅",1,null,0,0,1]
[32,"凯歌","主甲中厅右","一楼中厅",1,null,0,0,1]
[33,"凯歌","主甲医务室","前台",1,null,0,0,1]
[34,"凯歌","主甲按摩房1","前台",1,null,0,0,1]
[35,"凯歌","主甲按摩房2","前台",1,null,0,0,1]
[36,"凯歌","主甲按摩房3","前台",1,null,0,0,{"$f":"E36","v":1}]
[37,"凯歌","主甲按摩房5","前台",1,null,0,0,1]
[38,"凯歌","主甲按摩房6","前台",1,null,0,0,1]
[39,"凯歌","主甲配电间总库","前台",1,null,0,0,1]
[40,"凯歌","主甲棋牌室1","酒吧",1,null,0,0,1]
[41,"凯歌","主甲棋牌室2","酒吧 ",1,null,0,0,1]
[42,"凯歌","主甲棋牌室3","酒吧",1,null,0,0,1]
[43,"凯歌","主甲棋牌室5","酒吧",1,null,0,0,1]
[44,"凯歌","主甲棋牌室6","酒吧",1,null,0,0,1]
[45,"凯歌","主甲健身房从后向前1","客房",1,null,0,0,1]
[46,"凯歌","主甲健身房从后向前2","客房",1,null,0,0,1]
[47,"凯歌","主甲随员间101房","客房",1,null,0,0,1]
[48,"凯歌","主甲随员间102房","客房",1,null,0,0,1]
[49,"凯歌","主甲办公室","办公室",1,null,0,0,1]
[50,"凯歌","主甲船员区1-1","员工房间",1,null,0,0,1]
[51,"凯歌","主甲船员区1-3","员工房间",1,null,0,0,1]
[52,"凯歌","主甲船员区1-5","员工房间",1,null,0,0,1]
[53,"凯歌","主甲船员区1-7","员工房间",1,null,0,0,1]
[54,"凯歌","主甲船员区1-9","员工房间",1,null,0,0,1]
[55,"凯歌","主甲船员区1-11","员工房间",1,null,0,0,1]
[56,"凯歌","主甲船员区1-15","员工房间",1,null,0,0,1]
[57,"凯歌","主甲船员区1-17","员工房间",1,null,0,0,1]
[58,"凯歌","主甲船员区1-19","员工房间",1,null,0,0,1]
[59,"凯歌","主甲船员区1-21","员工房间",1,null,0,0,1]
[60,"凯歌","主甲员工洗衣房","公共区域",2,null,0,0,2]
[61,"凯歌","主甲低危化库房","客房",1,null,0,0,1]
[62,"凯歌","主甲船员区1-2","员工房间",1,null,0,0,1]
[63,"凯歌","主甲船员区1-4","员工房间",1,null,0,0,1]
[64,"凯歌","主甲船员区1-6","员工房间",1,null,0,0,1]
[65,"凯歌","主甲船员区1-8","员工房间",1,null,0,0,1]
[66,"凯歌","主甲船员区1-10","员工房间",1,null,0,0,1]
[67,"凯歌","主甲船员区1-12","员工房间",1,null,0,0,1]
[68,"凯歌","主甲船员区1-16","员工房间",1,null,0,0,{"$f":"E68","v":1}]
[69,"凯歌","主甲船员区1-18","员工房间",1,null,0,0,1]
[70,"凯歌","主甲船员区1-20","员工房间",1,null,0,0,1]
[71,"凯歌","主甲船员区1-22","员工房间",1,null,0,0,1]
[72,"凯歌","主甲船员区1-23","员工房间",1,null,0,0,1]
[73,"凯歌","主甲船员区1-24","员工房间",1,null,0,0,1]
[74,"凯歌","主甲船员区1-25","员工房间",1,null,0,0,1]
[75,"凯歌","主甲船员区1-26","员工房间",1,null,0,0,1]
[76,"凯歌","二楼大厅左1","二楼大厅",1,null,0,0,1]
[77,"凯歌","二楼大厅左2","二楼大厅",1,null,0,0,1]
[78,"凯歌","二楼大厅左3","二楼大厅",1,null,0,0,1]
[79,"凯歌","二楼大厅左4","二楼大厅",1,null,0,0,1]
[80,"凯歌","二楼大厅右1","二楼大厅",1,null,0,0,1]
[81,"凯歌","二楼大厅右2","二楼大厅",1,null,0,0,1]
[82,"凯歌","二楼大厅右3","二楼大厅",1,null,0,0,1]
[83,"凯歌","二楼大厅右4","二楼大厅",1,null,0,0,1]
[84,"凯歌","二楼大厅商务中心","二楼大厅",1,null,0,0,1]
[85,"凯歌","二楼大厅配电间","二楼大厅",1,null,0,0,1]
[86,"凯歌","二楼大厅广播室","二楼大厅",1,null,0,0,1]
[87,"凯歌","二楼餐厅左配餐间","二楼餐厅",2,null,0,0,2]
[88,"凯歌","二楼餐厅右洗碗间","二楼餐厅",2,null,0,0,2]
[89,"凯歌","三楼中厅过道左1","三楼中厅",1,null,0,0,1]
[90,"凯歌","三楼中厅过道左2","三楼中厅",1,null,0,0,1]
[91,"凯歌","三楼中厅过道左3","三楼中厅",1,null,0,0,1]
[92,"凯歌","三楼中厅过道左4","三楼中厅",1,null,0,0,1]
[93,"凯歌","三楼中厅过道右1","三楼中厅",1,null,0,0,1]
[94,"凯歌","三楼中厅过道右2","三楼中厅",1,null,0,0,1]
[95,"凯歌","三楼中厅过道右3","三楼中厅",1,null,0,0,1]
[96,"凯歌","三楼中厅过道右4","三楼中厅",1,null,0,0,1]
[97,"凯歌","三楼中厅左维修库房","三楼中厅",1,null,0,0,1]
[98,"凯歌","三楼中厅右客房库房","三楼中厅",1,null,0,0,1]
[99,"凯歌","三楼餐厅左配餐间","三楼餐厅",2,null,0,0,2]
[100,"凯歌","三楼餐厅右洗碗间","三楼餐厅",2,null,0,0,{"$f":"E100","v":2}]
[101,"凯歌","四楼中厅过道左1","四楼中厅",1,null,0,0,1]
[102,"凯歌","四楼中厅过道左2","四楼中厅",1,null,0,0,1]
[103,"凯歌","四楼中厅过道左3","四楼中厅",1,null,0,0,1]
[104,"凯歌","四楼中厅过道左4","四楼中厅",1,null,0,0,1]
[105,"凯歌","四楼中厅过道右1","四楼中厅",1,null,0,0,1]
[106,"凯歌","四楼中厅过道右2","四楼中厅",1,null,0,0,1]
[107,"凯歌","四楼中厅过道右3","四楼中厅",1,null,0,0,1]
[108,"凯歌","四楼中厅过道右4","四楼中厅",1,null,0,0,1]
[109,"凯歌","四楼中厅配电间左","四楼中厅",1,null,0,0,1]
[110,"凯歌","四楼中厅餐厅工作间右","四楼中厅",1,null,0,0,1]
[111,"凯歌","四楼餐厅配餐间","四楼餐厅",2,null,0,0,2]
[112,"凯歌","四楼餐厅洗碗间","四楼餐厅",2,null,0,0,2]
[113,"凯歌","五楼中厅左1","五楼中厅",1,null,0,0,1]
[114,"凯歌","五楼中厅左2","五楼中厅",1,null,0,0,1]
[115,"凯歌","五楼中厅左3","五楼中厅",1,null,0,0,1]
[116,"凯歌","五楼中厅右1","五楼中厅",1,null,0,0,1]
[117,"凯歌","五楼中厅右2","五楼中厅",1,null,0,0,1]
[118,"凯歌","五楼中厅右3","五楼中厅",1,null,0,0,1]
[119,"凯歌","五楼中厅左配电间","五楼中厅",1,null,0,0,1]
[120,"凯歌","五楼中厅左KTV2","五楼中厅",1,null,0,0,1]
[121,"凯歌","五楼中厅右KTV1","五楼中厅",1,null,0,0,1]
[122,"凯歌","五楼中厅右酒吧库房","五楼中厅",1,null,0,0,1]
[123,"凯歌","五楼酒吧洗杯间","酒吧洗杯间",1,null,0,0,1]
[124,"凯歌","五楼酒吧酒水库房","酒吧库房",2,null,0,0,2]
[125,"凯歌","六楼中厅商场左1","六楼中厅商场",1,null,0,0,1]
[126,"凯歌","六楼中厅商场左2","六楼中厅商场",1,null,0,0,1]
[127,"凯歌","六楼中厅商场左3","六楼中厅商场",1,null,0,0,1]
[128,"凯歌","六楼中厅商场中1","六楼中厅商场",1,null,0,0,1]
[129,"凯歌","六楼中厅商场中2","六楼中厅商场",1,null,0,0,1]
[130,"凯歌","六楼中厅商场中3","六楼中厅商场",1,null,0,0,1]
[131,"凯歌","六楼中厅商场右1","六楼中厅商场",1,null,0,0,1]
[132,"凯歌","六楼中厅商场右2","六楼中厅商场",1,null,0,0,{"$f":"E132","v":1}]
[133,"凯歌","六楼中厅商场右3","六楼中厅商场",1,null,0,0,1]
[134,"凯歌","六楼中厅商场右4","六楼中厅商场",1,null,0,0,1]
[135,"凯歌","六楼中厅过道口","六楼中厅",1,null,0,0,1]
[136,"凯歌","六楼中厅商场配电间","六楼配电间",1,null,0,0,1]
[137,"凯歌","六楼中厅商场洗杯间","六楼洗杯间",1,null,0,0,1]
[250,"凯歌","游甲VIP观景吧左1","酒吧",1,null,0,0,1]
[251,"凯歌","游甲VIP观景吧左2","酒吧",1,null,0,0,1]
[252,"凯歌","游甲VIP观景吧左3","酒吧",1,null,0,0,1]
[253,"凯歌","游甲VIP观景吧左4","酒吧",1,null,0,0,1]
[254,"凯歌","游甲VIP观景吧右1","酒吧",1,null,0,0,1]
[255,"凯歌","游甲VIP观景吧右2","酒吧",1,null,0,0,1]
[256,"凯歌","游甲VIP观景吧右3","酒吧",1,null,0,0,1]
[257,"凯歌","游甲VIP观景吧右4","酒吧",1,null,0,0,1]
[310,"凯歌","驾甲船长室","驾驶",1,null,0,0,1]
[311,"凯歌","大副1","驾驶",1,null,0,0,1]
[312,"凯歌","大副2","驾驶",1,null,0,0,1]
[422,"凯歌","行政酒廊1","客房",1,null,0,0,1]
[423,"凯歌","行政酒廊2","客房",1,null,0,0,1]
[null,null,"合计",null,{"$f":"SUM(E3:E150)","v":162},{"$f":"SUM(F3:F150)","v":0}]
[{"$nulls":3},"电机",null,null,10]
[{"$nulls":3},"轴承",{"$nulls":3},252]

{"sheet":"绿洲25年清洗","index":4,"n_rows":400,"n_cols":9,"rows_kept":400,"merged":[[0,0,0,9]]}
["2025年清洗绿洲盘管风机位置"]
["序号","船舶","楼层位置","盘管风机数（台）","实际清洗数量（台）","更换电机数量（台）","更换轴承（个）","维修清洁风管和帆布接头（个）","备注"]
[1,"绿洲","负一楼",2,2,null,null,{"$f":"D3","v":2}]
[2,"绿洲","员工餐厅右舷",1,1,null,null,1]
[3,"绿洲","员工餐厅右舷",1,1,null,null,1]
[4,"绿洲","负一楼员工餐厅",1,1,null,null,1]
[5,"绿洲","电影院左舷",1,1,null,null,1]
[6,"绿洲","电影院右舷",1,1,null,null,1]
[7,"绿洲","负一楼电影院",1,1,null,null,1]
[8,"绿洲","负一楼",1,1,null,null,1]
[9,"绿洲","负1F冻库",1,1,null,null,1]
[10,"绿洲","负1F冻库",1,1,null,null,1]
[11,"绿洲","负1F员工区库房",1,1,null,null,1]
[12,"绿洲","厨房",2,1,null,null,2]
[13,"绿洲","厨房",1,1,null,null,1]
[14,"绿洲","1F主甲",1,1,null,null,1]
[15,"绿洲","1F主甲",1,1,null,null,1]
[16,"绿洲","1F主甲",1,1,null,null,1]
[17,"绿洲","1F主甲",2,1,null,null,2]
[18,"绿洲","1F主甲",1,1,null,null,1]
[19,"绿洲","1F主甲",1,1,null,null,1]
[20,"绿洲","1F主甲",2,1,null,null,2]
[21,"绿洲","1F主甲",1,1,null,null,1]
[22,"绿洲","1F主甲",1,1,null,null,1]
[23,"绿洲","1F主甲",1,1,null,null,1]
[24,"绿洲","1F主甲",1,1,null,null,1]
[25,"绿洲","1F主甲左舷",1,1,null,null,1]
[26,"绿洲","1F主甲",2,1,null,null,2]
[27,"绿洲","1F主甲左舷",1,1,null,null,1]
[28,"绿洲","1F主甲左舷",1,1,null,null,1]
[29,"绿洲","1F主甲左舷",1,1,null,null,1]
[30,"绿洲","1F主甲左舷",1,1,null,null,1]
[31,"绿洲","1F主甲左舷",1,1,null,null,1]
[32,"绿洲","上甲二楼餐厅",2,1,null,null,2]
[33,"绿洲","上甲二楼餐厅",2,1,null,null,2]
[34,"绿洲","二楼中厅",1,1,null,null,1]
[35,"绿洲","二楼中厅",1,1,null,null,1]
[36,"绿洲","二楼中厅",4,1,null,null,4]
[37,"绿洲","二楼中厅",4,1,null,null,4]
[38,"绿洲","二楼前部",1,1,null,null,1]
[39,"绿洲","游甲餐厅",2,1,null,null,2]
[40,"绿洲","游甲餐厅",2,1,null,null,2]
[41,"绿洲","3F中厅",1,1,null,null,1]
[42,"绿洲","三楼中厅",4,1,null,null,4]
[43,"绿洲","三楼中厅",4,1,null,null,4]
[44,"绿洲","三楼中厅",1,1,null,null,1]
[45,"绿洲","3F前部",1,1,null,null,1]
[46,"绿洲","3F前部",1,1,null,null,1]
[47,"绿洲","3F前部",1,1,null,null,1]
[48,"绿洲","4F前部",1,1,null,null,1]
[49,"绿洲","4F前部",1,1,null,null,1]
[50,"绿洲","4F中庭",4,1,null,null,4]
[51,"绿洲","4F中庭",1,1,null,null,1]
[52,"绿洲","4F中庭",4,1,null,null,4]
[53,"绿洲","4F中庭",1,1,null,null,1]
[54,"绿洲","4F中庭",2,1,null,null,2]
[55,"绿洲","4F中庭",4,1,null,null,4]
[56,"绿洲","5F前部",1,1,null,null,1]
[57,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[58,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[59,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[60,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[61,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[62,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[63,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[64,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[65,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,{"$f":"D67","v":1}]
[66,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[67,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[68,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[69,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[70,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[71,"绿洲","5F中庭",1,1,null,null,1]
[72,"绿洲","6F前部",1,1,null,null,1]
[73,"绿洲","6F前部",2,1,null,null,2]
[74,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[75,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[76,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[77,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[78,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[79,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[80,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[81,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[82,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[83,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[84,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[85,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[86,"绿洲","6F中庭",1,1,null,null,1]
[87,"绿洲","游甲VIP观景吧左1",1,1,null,null,1]
[88,"绿洲","游甲VIP观景吧左2",1,1,null,null,1]
[89,"绿洲","游甲VIP观景吧左3",1,1,null,null,1]
[90,"绿洲","游甲VIP观景吧左4",1,1,null,null,1]
[91,"绿洲","游甲VIP观景吧右1",1,1,null,null,1]
[92,"绿洲","游甲VIP观景吧右2",1,1,null,null,1]
[93,"绿洲","游甲VIP观景吧右3",1,1,null,null,1]
[94,"绿洲","游甲VIP观景吧右4",1,1,null,null,1]
[87,"绿洲","B1-1",1,1,null,null,1]
[88,"绿洲","B1-3",1,1,null,null,1]
[89,"绿洲","B1-5",1,1,null,null,1]
[90,"绿洲","B1-7",1,1,null,null,1]
[91,"绿洲","B1-9",1,1,null,null,1]
[92,"绿洲","B1-11",1,1,null,null,1]
[93,"绿洲","B1-16",1,1,null,null,1]
[94,"绿洲","B1-15",1,1,null,null,1]
[95,"绿洲","B1-12",1,1,null,null,1]
[96,"绿洲","B1-2",1,1,null,null,1]
[97,"绿洲","B1-4",1,1,null,null,1]
[98,"绿洲","B1-6",1,1,null,null,1]
[99,"绿洲","B1-8",1,1,null,null,1]
[100,"绿洲","B1-10",1,1,null,null,1]
[101,"绿洲","随员间101",1,1,null,null,1]
[102,"绿洲","随员间102",1,1,null,null,1]
[103,"绿洲","1-21",1,1,null,null,1]
[104,"绿洲","1-19",1,1,null,null,1]
[105,"绿洲","1-17",1,1,null,null,1]
[106,"绿洲","1-15",1,1,null,null,1]
[107,"绿洲","1-11",1,1,null,null,1]
[108,"绿洲","1-09",1,1,null,null,1]
[109,"绿洲","1-07",1,1,null,null,1]
[110,"绿洲","1-05",1,1,null,null,1]
[111,"绿洲","1-03",1,1,null,null,1]
[112,"绿洲","1-01",1,1,null,null,1]
[113,"绿洲","1-02",1,1,null,null,1]
[114,"绿洲","1-23",1,1,null,null,1]
[115,"绿洲","1-04",1,1,null,null,1]
[116,"绿洲","1-06",1,1,null,null,1]
[117,"绿洲","1-24",1,1,null,null,1]
[118,"绿洲","1-08",1,1,null,null,1]
[119,"绿洲","1-25",1,1,null,null,1]
[120,"绿洲","1-10",1,1,null,null,1]
[121,"绿洲","1-12",1,1,null,null,{"$f":"D131","v":1}]
[122,"绿洲","1-16",1,1,null,null,1]
[123,"绿洲","1-18",1,1,null,null,1]
[124,"绿洲","1-20",1,1,null,null,1]
[125,"绿洲","1-26",1,1,null,null,1]
[126,"绿洲","1-22",1,1,null,null,1]
[127,"绿洲",201,1,1,null,null,1]
[128,"绿洲",202,1,1,null,null,1]
[129,"绿洲",203,1,1,null,null,1]
[130,"绿洲",204,1,1,null,null,1]
[131,"绿洲",205,1,1,null,null,1]
[132,"绿洲",206,1,1,null,null,1]
[133,"绿洲",207,1,1,null,null,1]
[134,"绿洲",208,1,1,null,null,1]
[135,"绿洲",209,1,1,null,null,1]
[136,"绿洲",210,1,1,null,null,1]
[137,"绿洲",211,1,1,null,null,1]
[138,"绿洲",212,1,1,null,null,1]
[139,"绿洲",215,1,1,null,null,1]
[140,"绿洲",216,1,1,null,null,1]
[141,"绿洲",217,1,1,null,null,1]
[142,"绿洲",218,1,1,null,null,1]
[143,"绿洲",219,1,1,null,null,1]
[144,"绿洲",220,1,1,null,null,1]
[145,"绿洲",221,1,1,null,null,1]
[146,"绿洲",222,1,1,null,null,1]
[147,"绿洲",223,1,1,null,null,1]
[148,"绿洲",224,1,1,null,null,1]
[149,"绿洲",225,1,1,null,null,1]
[150,"绿洲",226,1,1,null,null,1]
[151,"绿洲",227,1,1,null,null,1]
[152,"绿洲",228,1,1,null,null,1]
[153,"绿洲",229,1,1,null,null,1]
[154,"绿洲",230,1,1,null,null,1]
[155,"绿洲",231,1,1,null,null,1]
[156,"绿洲",232,1,1,null,null,1]
[157,"绿洲",233,1,1,null,null,1]
[158,"绿洲",234,1,1,null,null,1]
[159,"绿洲",235,1,1,null,null,1]
[160,"绿洲",236,1,1,null,null,1]
[161,"绿洲",237,1,1,null,null,1]
[162,"绿洲",239,1,1,null,null,1]
[163,"绿洲",240,1,1,null,null,1]
[164,"绿洲",241,1,1,null,null,1]
[165,"绿洲",242,1,1,null,null,1]
[166,"绿洲",243,1,1,null,null,1]
[167,"绿洲",245,1,1,null,null,1]
[168,"绿洲",246,1,1,null,null,1]
[169,"绿洲",247,1,1,null,null,1]
[170,"绿洲",248,1,1,null,null,1]
[171,"绿洲",249,1,1,null,null,1]
[172,"绿洲",251,1,1,null,null,1]
[173,"绿洲",252,1,1,null,null,1]
[174,"绿洲",253,1,1,null,null,1]
[175,"绿洲",254,1,1,null,null,1]
[176,"绿洲",255,1,1,null,null,1]
[177,"绿洲",256,1,1,null,null,1]
[178,"绿洲",257,1,1,null,null,1]
[179,"绿洲",258,1,1,null,null,1]
[180,"绿洲",259,1,1,null,null,1]
[181,"绿洲",260,1,1,null,null,1]
[182,"绿洲",261,1,1,null,null,1]
[183,"绿洲",301,1,1,null,null,1]
[184,"绿洲",302,1,1,null,null,1]
[185,"绿洲",303,1,1,null,null,{"$f":"D195","v":1}]
[186,"绿洲",304,1,1,null,null,1]
[187,"绿洲",305,1,1,null,null,1]
[188,"绿洲",306,1,1,null,null,1]
[189,"绿洲",307,1,1,null,null,1]
[190,"绿洲",308,1,1,null,null,1]
[191,"绿洲",309,1,1,null,null,1]
[192,"绿洲",310,1,1,null,null,1]
[193,"绿洲",311,1,1,null,null,1]
[194,"绿洲",312,1,1,null,null,1]
[195,"绿洲",315,1,1,null,null,1]
[196,"绿洲",316,1,1,null,null,1]
[197,"绿洲",317,1,1,null,null,1]
[198,"绿洲",318,1,1,null,null,1]
[199,"绿洲",319,1,1,null,null,1]
[200,"绿洲",320,1,1,null,null,1]
[201,"绿洲",321,1,1,null,null,1]
[202,"绿洲",322,1,1,null,null,1]
[203,"绿洲",323,1,1,null,null,1]
[204,"绿洲",324,1,1,null,null,1]
[205,"绿洲",325,1,1,null,null,1]
[206,"绿洲",326,1,1,null,null,1]
[207,"绿洲",327,1,1,null,null,1]
[208,"绿洲",328,1,1,null,null,1]
[209,"绿洲",329,1,1,null,null,1]
[210,"绿洲",330,1,1,null,null,1]
[211,"绿洲",331,1,1,null,null,1]
[212,"绿洲",332,1,1,null,null,1]
[213,"绿洲",333,1,1,null,null,1]
[214,"绿洲",334,1,1,null,null,1]
[215,"绿洲",335,1,1,null,null,1]
[216,"绿洲",336,1,1,null,null,1]
[217,"绿洲",337,1,1,null,null,1]
[218,"绿洲",339,1,1,null,null,1]
[219,"绿洲",340,1,1,null,null,1]
[220,"绿洲",341,1,1,null,null,1]
[221,"绿洲",342,1,1,null,null,1]
[222,"绿洲",343,1,1,null,null,1]
[223,"绿洲",345,1,1,null,null,1]
[224,"绿洲",346,1,1,null,null,1]
[225,"绿洲",347,1,1,null,null,1]
[226,"绿洲",348,1,1,null,null,1]
[227,"绿洲",349,1,1,null,null,1]
[228,"绿洲",350,1,1,null,null,1]
[229,"绿洲",351,1,1,null,null,1]
[230,"绿洲",352,1,1,null,null,1]
[231,"绿洲",353,1,1,null,null,1]
[232,"绿洲",354,1,1,null,null,1]
[233,"绿洲",355,1,1,null,null,1]
[234,"绿洲",356,1,1,null,null,1]
[235,"绿洲",401,1,1,null,null,1]
[236,"绿洲",402,1,1,null,null,1]
[237,"绿洲",403,1,1,null,null,1]
[238,"绿洲",404,1,1,null,null,1]
[239,"绿洲",405,1,1,null,null,1]
[240,"绿洲",406,1,1,null,null,1]
[241,"绿洲",407,1,1,null,null,1]
[242,"绿洲",408,1,1,null,null,1]
[243,"绿洲",409,1,1,null,null,1]
[244,"绿洲",410,1,1,null,null,1]
[245,"绿洲",411,1,1,null,null,1]
[246,"绿洲",412,1,1,null,null,1]
[247,"绿洲",415,1,1,null,null,1]
[248,"绿洲",416,1,1,null,null,1]
[249,"绿洲",417,1,1,null,null,{"$f":"D259","v":1}]
[250,"绿洲",418,1,1,null,null,1]
[251,"绿洲",419,1,1,null,null,1]
[252,"绿洲",420,1,1,null,null,1]
[253,"绿洲",421,1,1,null,null,1]
[254,"绿洲",422,1,1,null,null,1]
[255,"绿洲",423,1,1,null,null,1]
[256,"绿洲",424,1,1,null,null,1]
[257,"绿洲",425,1,1,null,null,1]
[258,"绿洲",426,1,1,null,null,1]
[259,"绿洲",427,1,1,null,null,1]
[260,"绿洲",428,1,1,null,null,1]
[261,"绿洲",429,1,1,null,null,1]
[262,"绿洲",430,1,1,null,null,1]
[263,"绿洲",431,1,1,null,null,1]
[264,"绿洲",432,1,1,null,null,1]
[265,"绿洲",433,1,1,null,null,1]
[266,"绿洲",434,1,1,null,null,1]
[267,"绿洲",435,1,1,null,null,1]
[268,"绿洲",436,1,1,null,null,1]
[269,"绿洲",437,1,1,null,null,1]
[270,"绿洲",439,1,1,null,null,1]
[271,"绿洲",440,1,1,null,null,1]
[272,"绿洲",441,1,1,null,null,1]
[273,"绿洲",442,1,1,null,null,1]
[274,"绿洲",445,1,1,null,null,1]
[275,"绿洲",446,1,1,null,null,1]
[276,"绿洲",447,1,1,null,null,1]
[277,"绿洲",448,1,1,null,null,1]
[278,"绿洲",449,1,1,null,null,1]
[279,"绿洲",450,1,1,null,null,1]
[280,"绿洲",451,1,1,null,null,1]
[281,"绿洲",452,1,1,null,null,1]
[282,"绿洲",453,1,1,null,null,1]
[283,"绿洲",454,1,1,null,null,1]
[284,"绿洲",455,1,1,null,null,1]
[285,"绿洲",456,1,1,null,null,1]
[286,"绿洲","四楼前部",1,1,null,null,1]
[287,"绿洲","四楼前部",1,1,null,null,1]
[288,"绿洲","四楼前部",1,1,null,null,1]
[289,"绿洲","四楼前部",1,1,null,null,1]
[290,"绿洲",501,1,1,null,null,1]
[291,"绿洲",502,1,1,null,null,1]
[292,"绿洲",503,1,1,null,null,1]
[293,"绿洲",504,1,1,null,null,1]
[294,"绿洲",505,1,1,null,null,1]
[295,"绿洲",506,1,1,null,null,1]
[296,"绿洲",507,1,1,null,null,1]
[297,"绿洲",508,1,1,null,null,1]
[298,"绿洲",509,1,1,null,null,1]
[299,"绿洲",510,1,1,null,null,1]
[300,"绿洲",511,1,1,null,null,1]
[301,"绿洲",512,1,1,null,null,1]
[302,"绿洲",515,1,1,null,null,1]
[303,"绿洲",516,1,1,null,null,1]
[304,"绿洲",517,1,1,null,null,1]
[305,"绿洲",518,1,1,null,null,1]
[306,"绿洲",519,1,1,null,null,1]
[307,"绿洲",520,1,1,null,null,1]
[308,"绿洲",521,1,1,null,null,1]
[309,"绿洲",522,1,1,null,null,1]
[310,"绿洲",523,1,1,null,null,1]
[311,"绿洲",524,1,1,null,null,1]
[312,"绿洲",525,1,1,null,null,1]
[313,"绿洲",526,1,1,null,null,{"$f":"D323","v":1}]
[314,"绿洲",527,1,1,null,null,1]
[315,"绿洲",528,1,1,null,null,1]
[316,"绿洲",529,1,1,null,null,1]
[317,"绿洲",530,1,1,null,null,1]
[318,"绿洲",531,1,1,null,null,1]
[319,"绿洲",532,1,1,null,null,1]
[320,"绿洲",566,3,1,null,null,3]
[321,"绿洲",588,2,1,null,null,2]
[322,"绿洲",533,1,1,null,null,1]
[323,"绿洲",534,1,1,null,null,1]
[324,"绿洲",535,1,1,null,null,1]
[325,"绿洲",536,1,1,null,null,1]
[326,"绿洲",537,1,1,null,null,1]
[327,"绿洲",539,1,1,null,null,1]
[328,"绿洲",540,1,1,null,null,1]
[329,"绿洲",541,1,1,null,null,1]
[330,"绿洲",542,1,1,null,null,1]
[331,"绿洲",543,1,1,null,null,1]
[332,"绿洲",545,1,1,null,null,1]
[333,"绿洲",546,1,1,null,null,1]
[334,"绿洲",547,1,1,null,null,1]
[335,"绿洲",548,1,1,null,null,1]
[336,"绿洲",549,1,1,null,null,1]
[337,"绿洲",550,1,1,null,null,1]
[338,"绿洲",551,1,1,null,null,1]
[339,"绿洲",552,1,1,null,null,1]
[340,"绿洲",553,2,1,null,null,2]
[341,"绿洲",554,1,1,null,null,1]
[342,"绿洲",555,1,1,null,null,1]
[343,"绿洲",556,1,1,null,null,1]
[344,"绿洲",557,1,1,null,null,1]
[345,"绿洲",558,1,1,null,null,1]
[346,"绿洲",601,1,1,null,null,1]
[347,"绿洲",602,1,1,null,null,1]
[348,"绿洲",603,1,1,null,null,1]
[349,"绿洲",604,1,1,null,null,1]
[350,"绿洲",605,1,1,null,null,1]
[351,"绿洲",606,1,1,null,null,1]
[352,"绿洲",607,1,1,null,null,1]
[353,"绿洲",608,1,1,null,null,1]
[354,"绿洲",609,1,1,null,null,1]
[355,"绿洲",610,1,1,null,null,1]
[356,"绿洲",611,1,1,null,null,1]
[357,"绿洲",612,1,1,null,null,1]
[358,"绿洲",615,1,1,null,null,1]
[359,"绿洲",616,1,1,null,null,1]
[360,"绿洲",617,1,1,null,null,1]
[361,"绿洲",618,1,1,null,null,1]
[362,"绿洲",619,1,1,null,null,1]
[363,"绿洲",620,1,1,null,null,1]
[364,"绿洲",621,1,1,null,null,1]
[365,"绿洲",622,1,1,null,null,1]
[366,"绿洲",623,1,1,null,null,1]
[367,"绿洲",624,1,1,null,null,1]
[368,"绿洲",625,1,1,null,null,1]
[369,"绿洲",626,1,1,null,null,1]
[370,"绿洲",627,1,1,null,null,1]
[371,"绿洲",628,1,1,null,null,1]
[372,"绿洲",629,1,1,null,null,1]
[373,"绿洲",666,3,1,null,null,3]
[374,"绿洲",688,3,1,null,null,3]
[375,"绿洲",630,1,1,null,null,1]
[376,"绿洲",631,1,1,null,null,1]
[377,"绿洲",632,1,1,null,null,{"$f":"D387","v":1}]
[378,"绿洲",633,1,1,null,null,1]
[379,"绿洲",634,1,1,null,null,1]
[380,"绿洲",635,1,1,null,null,1]
[381,"绿洲",636,1,1,null,null,1]
[382,"绿洲",null,1,1,null,null,1]
[383,"绿洲",639,1,1,null,null,1]
[384,"绿洲",640,1,1,null,null,1]
[385,"绿洲",641,1,1,null,null,1]
[386,"绿洲",642,1,1,null,null,1]
[387,"绿洲",643,1,1,null,null,1]
[{"$nulls":3},{"$f":"SUM(D3:D397)","v":435},{"$f":"SUM(E3:E397)","v":396},{"$f":"SUM(F3:F397)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G397)","v":0},{"$f":"SUM(H3:H397)","v":435}]
[{"$nulls":3},"电机",null,20]
[{"$nulls":3},"轴承",null,null,252]

{"sheet":"远航2025年清洗","index":5,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3}
[]
["序号","游轮","名称","单位","数量","单价","金额","备注"]
[30,"远航","带消杀的盘管风机（进出风口自动关闭）","台",3,null,null,"根据食品卫生要求进行定制安装调试，含辅材费用"]